## Russia
Прайс-лист №1 2018г. Действителен для заказов в РФ c 01.08.2018 (цены могут быть изменены производителем без предупреждения)
1. Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления автоматикой серии МA в составе:
Приборы Приемно-Контрольные Пожарные и Управления (ППКПУ) адресно-аналоговые
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
1 | MA-1000 | ППКПУ адресно-аналоговый.2 адресных шлейфа, 4 программируемых сигнальных выхода 24 В, 3 программируемых реле, 200 адресов в шлейфе. Без сетевой карты. Блок питания 6,5 А. Резервирование питания от подключаемых аккумуляторов. Шина 485 для пультов управления и контроля и модулей питания с функциями ППУ. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. Main panel. 4 NACs, 3 Programmable Relays, 1 fire relay, 1 trouble relay, 2 class A loops, 200 addressable devices per loop. 6,5 A Power supply. Backup via batteries. | 2120
Модули расширения системы
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
1 | Ma-1000SUB | Модуль расширения системы. Съемный ЖК экран для локального программирования. Предназначен для создания крупной сетевой системы состоящей максимально из 63-х модулей MA-1000SUB и одного ППКПУ MA-1000. 2 адресных шлейфа,4 программируемых сигнальных выхода, 3 программируемых реле, 200 адресов в шлейфе. Cетевая карта. Блок питания 6,5 А. Резервирование питания подключением аккумуляторов. Шина 485 для пультов управления и контроля. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. Extention panel. 4 NACs, 3 Programmable Relays, 1 fire relay, 1 trouble relay, 2 class A loops, 200 addressable devices per loop. 6,5 A Power supply. Backup via batteries. | 2720
2 | MA-1100 | Резервный контролируемый модуль питания с функциями пожарного прибора управления. 4 программируемых сигнальных выхода 24 В. 5 программируемых реле. Подключается к системной шине 485. Блок питания 4,5 А. Резервирование питания подключением аккумуляторов. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. Power booster. 4 NACs, 3 Programmable Relays,1 fire relay, 1 trouble relay, 4,5 A Power supply. Backup via batteries. | 1780
3 | MA-1050 | Дистанционный пульт управления для ППКПУ серии MA. Подключается в системную шину 485. Remote panel. LCD 4 line 16 characters each with backlight. | 860
4 | MA-1050NET | Сетевой дистанционный пульт контроля и управления с большим графическим экраном 13". Подключается в сеть. Network remote panel with big graphical LCD. | 2740
5 | MA-1000NET | Модуль подключения сети расширителей. Network card | 590
6 | MA-1000NET-Z | Модуль подключения сети расширителей. C возможностью подключения графического софта. Network card with optical wire output. | 1630
7 | Графический софт "Z-View" | Графический софт "Z-View" | 1150
Адресные модули для подключения в адресный шлейф.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
1 | MA-IN | Модуль контроля. Контроль подключаемого сухого контакта. Контроль линии на обрыв и замыкание. Встроенный изолятор. Dry contact monitoring input module. | 75
2 | MA-ZONE | Модуль-расширитель для подключения безадресного шлейфа. Встроенный изолятор. Module for insert to addressable loop conventional slave under one address. | 84
3 | MA-CP | Ручной пожарный извещатель с ключом для восстановления нормального состояния после нажатия. Встроенный изолятор. Manual call point. | 104
4 | MA-2i2OR | Модуль контроля и управления. 1 вход для подключения ручного безадресного извещателя, 1 вход для подключения безадресных дымовых и тепловых извещателей, 2 программируемых сигнальных выхода 24 В, 1 реле. Встроенный изолятор. Требуется подключение питания 24 В. 1 zone of conventional detectors, 1 zone of manual call point, 2 sounder circuits, relay | 278
5 | MA_2I2OR | Модуль контроля и управления. 1 вход для подключения ручного безадресного извещателя, 1 вход для подключения безадресных дымовых и тепловых извещателей, 2 программируемых сигнальных выхода 24 В (30 секунд задержка, 25 секунд ON при срабатывании), 1 реле. Встроенный изолятор. Требуется подключение питания 24 В. 1 zone of conventional detectors, 1 zone of manual call point, 2 sounder circuits (30 Seconds delay, 25 Seconds ON), relay | 278
6 | MA-OR | Модуль управления. 1 программируемое реле. Встроенный изолятор. Relay mini-output | 88
7 | MA-TA | Модуль-ответвитель от основного шлейфа для подключения радиального адресного шлейфа в основной. Встроенный изолятор. T-tap of addressable devices to be connected to a SLC loop | 272
Адресно-аналоговые интерактивные извещатели. Подключаются в адресный шлейф.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
1 | MA-320 | Дымовой фотоэлектрический извещатель. Уровень чувствительности устанавливается программно в ППКПУ. Встроенный изолятор. Addressable-analogue Photoelectric Smoke Detector | 74
2 | MA-330 | Тепловой программируемый пожарный извещатель. 3 режима работы на выбор: максимально-дифференциальный с порогом 57°С, пороговый 57°С, пороговый 90°С. Встроенный изолятор. Addressable-analogue Multi-mode heat sensor | 74
3 | MA-340 | Спаренный фотоэлектрический дымовой и тепловой пожарный извещатель. Уровень чувствительности дымовой камеры и теплового сенсора (аналогично MA-330) устанавливается программно в ППКПУ. Встроенный изолятор. Addressable-analogue Photo-thermal smoke sensor | 88
4 | MA-300 | Цоколь для установки адресно-аналоговых извещателей стандартный. Standard euro base | 6.8
5 | MA-301 | Цоколь для установки адресно-аналоговых извещателей широкий. US wide base | 12
6 | MA-B50R | Линейный дымовой адресно-аналоговый извещатель на 50 метров с отражателем. Встроенный изолятор. Addressable-analogue Reflective beam smoke detector 50 meter. | 1720
7 | MA-B100R | Линейный дымовой адресно-аналоговый извещатель на 100 метров с отражателем. Встроенный изолятор. Addressable-analogue Reflective beam smoke detector 100 meter. | 2224
Адресные оповещатели. Подключаются в адресный шлейф.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
1 | MA-S | Звуковой оповещатель. Тон и громкость звучания устанавливаются программно. Встроенный изолятор. Loop-powered wall sounders | 146
2 | MA-BS | Оповещатель пожарный звуковой адресный интерактивный с цоколем для извещателей. Встроенный изолятор. | 109
3 | MA-BSH | Цоколь для адресно-аналоговых извещателей со встроенным светозвуковым оповещателем. Встроенный изолятор. | 190
4 | MA-SHWP | Оповещатель пожарный светозвуковой адресный интерактивный для наружной установки.. Встроенный изолятор. | 170
Комплектующие для ППКПиУ и модулей расширения системы.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
24 | MA-100 | Программатор адресов с функциями проверки шлейфа и извещателей. Address programmer. Aid the installation , commissioning & maintenance. | 1830
2. Безадресная система пожарной сигнализации и управления автоматикой серии МB в составе:
Приборы Приемно-Контрольные Пожарные и Управления (ППКПУ) безадресные.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
25 | MB-202 | ППКПУ безадресный. 4 программируемых сигнальных выхода 24 В, 3 программируемых реле, 1 реле тревоги, 1 реле неисправности, общая нагрузка на выходы до 1,5 А, 2 безадресных четырехпороговых шлейфа. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. 2 zones. 4 NACs. 3 programmable relays, 1 fire relay, 1 trouble relay. Included power supply 24 V 1,5 A. | 800
26 | MB-204 | ППКПУ безадресный. 4 программируемых сигнальных выхода 24 В, 3 программируемых реле, 1 реле тревоги, 1 реле неисправности, общая нагрузка на выходы до 4,5 А, 4 безадресных четырехпороговых шлейфа. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. 4 zones. 4 NACs. 3 programmable relays, 1 fire relay, 1 trouble relay. Included power supply 24 V 4,5 A. | 880
27 | MB-208 | ППКПУ безадресный. 4 программируемых сигнальных выхода 24 В, 3 программируемых реле, 1 реле тревоги, 1 реле неисправности, общая нагрузка на выходы до 4,5 А, 8 безадресных четырехпороговых шлейфов."Горячее" подключение ПК через COM-порт. 8 zones. 4 NACs. 3 programmable relays, 1 fire relay, 1 trouble relay. Included power supply 24 V 4,5 A. | 1000
28 | MB-400 | ППКПУ безадресный с функциями управления пожаротушением.4 программируемых сигнальных выхода 24 В, 3 программируемых реле, 1 реле тревоги, 1 реле неисправности, общая нагрузка на выходы до 4,5 А, 8 безадресных четырехпороговых шлейфов. "Горячее" подключение ПК через COM-порт. Fire extinguish panel. 8 zones. 4 NACs. 3 programmable relays, 1 fire relay, 1 trouble relay. Included power supply 24 V 4,5 A. | 1080
Извещатели безадресные. Подключаются в безадресные шлейфы.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
29 | MB-220 | Дымовой фотоэлектрический безадресный пожарный извещатель. Conventional Smoke Detector | 54
30 | MB-240 | Спаренный фотоэлектрический дымовой и тепловой пожарный извещатель. Тепловой сенсор максимально-дифференциальный. Порог срабатывания 57ºС. Conventional Smoke Detector with heat sensor 57ºC | 28
31 | MB-230 | Тепловой безадресный пожарный извещатель пороговый. Порог срабатывания 57ºС. Conventional Heat Detector fixed 57ºC | 61
32 | MB-300 | Цоколь для установки безадресных извещателей стандартный Conventional Standard euro base | 8
33 | MB-301 | Цоколь для установки безадресных извещателей широкий Conventional US wide base | 11
34 | MB-302 | Цоколь для установки безадресных извещателей стандартный с элементом подачи сигнала "неисправность" в случае изъятия извещателя, предоставляющим возможность работы всех остальных извещателей оставшихся в шлейфе. Conventional Standard base for conventional detectors with option to make "trouble" signal for FACP when detector is removed, but all other detectors around the loop still work. | 11
Универсальное дополнительное оборудование для систем серий MA, MB и MD.
№ | Название: | Описание: | Цена (у.е.)
35 | MB-LI | Световой оповещатель для подключения к пожарным извещателям установленным в скрытых местах. Remote LED indicator for detectors. | 20
36 | MB-HO | Звуковой оповещатель для внутренней установки. Звучание при подаче питания 24 В. Indoor siren | 30
37 | MB-HO | Бокс для установки сирены MB-HO | 15
38 | MB-DUCT | Устройство пробирования воздуха для систем вентиляции. В устройство монтируется дымовой извещатель со стандартной базой. Ventilation duct sampling airflow | 330
39 | MB-PBR | Извещатель пожарный ручной. Цвет корпуса красный. Red push button. | 30
40 | MB-MBY | Извещатель пожарный ручной. Цвет корпуса желтый Yellow push button. | 30
41 | MB-PBW | Извещатель пожарный ручной. Цвет корпуса белый White push button. | 30
42 | MB-PBG | Извещатель пожарный ручной. Цвет корпуса зеленый Green push button. | 30
43 | MB-PBB | Извещатель пожарный ручной. Цвет корпуса синий Blue push button. | 30